                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRACOWNIA   PROJEKTOWA 

„MM – PROJEKT”

68-200  Żary

Aleja Wojska Polskiego 98   tel. 661-936-630

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ. 

LOKALIZACJA:
ŚLIWNIK   nr. dz. 303  gm. MAŁOMICE
BRANŻA:


BUDOWLANA







CPV 45213150-9, 45453100-8





SANITARNA




CPV 45330000-9
INWESTOR:
GMINA MAŁOMICE 



UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 



67-320 MAŁOMICE

Sporządził:

Żary, grudzień 2009r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE EWID. 303 W ŚLIWNIKU GM. MAŁOMICE.
SPIS TREŚCI
WSTĘP

1. Ustalenia ogólne.

1.1. Wprowadzenie.

1.2. Podstawa opracowania.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna.

1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.

1.8. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.

1.9. Odbiór robót budowlanych

2. Zagospodarowanie placu budowy. 

BRANŻA BUDOWLANA

1. Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych.
1.1. Demontaż krat, balustrad i innych elementów stalowych.

1.2. Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych

1.3. Demontaż okien

1.4. Rozbiórka elementów wewnętrznych (ściany, podłogi i posadzki, glazura itp.).

1.5. Rozbiórka różnych elementów wewnętrznych i zewnętrznych

2. Roboty murowe i konstrukcyjne.

2.1. Wykonanie nowych ścianek działowych i konstrukcyjnych murowanych w części istniejącej, modernizowanej budynku

2.2. Wykonanie kominów wentylacyjnych.

2.3. Wykonanie zamurowań otworów okiennych i drzwiowych.

3. Nadproża, 

4. Tynki i okładziny ścian oraz sufity powieszone.

4.1.  Tynki i okładziny ścian w pomieszczeniach mokrych (sanitarnych).

4.2.  Tynki i okładziny ścian w pomieszczeniach suchych..

4.3. Sufity podwieszone

5.    Podłoża i posadzki.
7.1. Podłogi w pomieszczeniach mokrych na stropie.

6.   Malowanie.

6.1 Malowanie ścian w pomieszczeniach mokrych.

6.2 Malowanie ścian w pomieszczeniach suchych.

7.  Stolarka okienna i drzwiowa.

7.2. Okna.

7.3. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

7.4. Ościeżnice.
8. Klatki schodowe (biegi i spoczniki

9. Termorenowacja.

9.1.Termorenowacja i elewacja ścian nadziemia.

10. Pokrycie połaci dachowych
BRANŻA sanitarna

1. Instalacja wod.-kan.

1.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

1.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji.
WSTĘP

1. zAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. wPROWADZENIE

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  dotyczących przebudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na działce ewid. 187 w Śliwniku gm. Małomice określa wymagania w zakresie:

-  właściwości materiałów;

-  sposobu i jakości wykonania robót;

-  oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2. PodStawa opracowania

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robót;

- wizji w terenie.
1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych.

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w 
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed  jej przekazaniem na budowę powinna  być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 

1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o zamówieniach publicznych]. 

Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały opisane w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania

Przedmiotowy obiekt ma spełniać wymagania określone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno –
c) Polskich Normach, 
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

1.9. Odbiór robót budowlanych
1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

1) umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robót (ślepe kosztorysy),

- kosztorys ofertowy,

- wykaz urządzeń,

- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,

3) projekt budowlany,

4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1,

       -  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,

-   okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 

    związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,

-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji, 

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz właściwy kierownik robót.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Pomieszczenia świetlicy wiejskiej, w których nastąpi przebudowa są obecnie użytkowane. 
Punkt poboru wody, energii  dla potrzeb budowy na terenie obiektu z miejsca wskazanego przez Inwestora
Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. 

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej. 

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.  Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 

BRANŻA BUDOWLANA

1. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych elementów budowlanych oraz sposobu postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. Rozdział ten obejmuje następujące elementy, które podlegają rozbiórkom i demontażom w części lub w całości:

1. Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych.

2. Demontaż okien.

3. Rozbiórkę posadzek  cementowych, z lastriko terakoty oraz desek
4. Rozbiórkę ścian murowanych z cegły i elementów betonowych.

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez komisję Zamawiającego pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą być zaklasyfikowane do następujących grup:

· materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny);

· materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych czynności protokół przeklasyfikowania materiałów. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę) (wybrakowane), a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów, do skupu złomu itp. Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi (złom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży powinny wpłynąć na konto Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca powinien wywieźć na składowisko odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca.

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone na część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy  za odpowiednim dokumentem przekazania (ilościowo-wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział materiałów z rozbiórki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do rozliczenia robót rozbiórkowych i demontaży. Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem końcowym obiektu.

1.1. WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC, KRAT, BALUSTRAD I INNYCH ELEMENTÓW STALOWYCH

1.1.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykuciem  z muru ościeżnic, krat, balustrad i innych elementów stalowych. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału „Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych”.

1.1.2. MATERIAŁ.

W wyniku wykucia elementów stalowych z muru zostaną uzyskane następujące materiały:

· ościeżnice stalowe z kształtowników blaszanych FD-1,

· drzwi stalowe

· inne elementy stalowe.

Wszystkie elementy stalowe są malowane farbami olejnymi.

1.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK.

Wykucie z muru lub z betonu ościeżnic, krat i  innych elementów stalowych należy wykonać sposobem ręcznym. Dopuszcza się odcięcie wsporników mocujących elementy stalowe 
w murze pod warunkiem właściwego zabezpieczenia końcówek kotew, które pozostały 
w murze. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać warunki BHP.

1.1.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek i demontaży (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

1.2. DEMONTAŻ DRZWI I WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH.

1.2.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót demontażowych drzwi drewnianych oraz wykucie z muru ościeżnic drewnianych. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału „Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych”.

1.2.2. MATERIAŁ.

W wyniku demontażu uzyskane zostaną następujące materiały:

· Elementy drewniane: skrzydła drzwiowe płycinowe, ramiaki ościeżnic, itp.

· Elementy ślusarki drzwiowej (okucia): zamki, klamki, zawiasy, samozamykacze, itp.

1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT.

Demontażu drzwi i wykucie z muru lub z betonu ościeżnic drewnianych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki BHP.

1.2.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH.

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek i demontaży (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

1.3. DEMONTAŻ OKIEN
1.3.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót demontażowych stolarki okiennej oraz wykucie z muru ościeżnic okiennych. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału „Rozbiórki i demontaże”.

1.3.2. MATERIAŁ

W wyniku demontażu uzyskane zostaną następujące materiały:

· Elementy drewniane: skrzydła okienne drewniane szklone szybą zwykłą, ramiaki ościeżnic, itp.

· Szkło zwykłe i ornamentowe,

· Elementy stalowe przeszklenia ściany zewnętrznej, 

· Elementy ślusarki okiennej (okucia): zamki, klamki, zawiasy, itp.

1.3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK

Demontażu okien i wykucie z muru ościeżnic drewnianych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki BHP.

1.3.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek i demontaży (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

1.4. ROZBIÓRKA POSADZEK cementowych, Z LASTRIKO, PARKIETÓW LUB PŁYTEK CERAMICZNYCH

1.4.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących rozbiórek posadzek cementowych lastriko, parkietów lub z płytek ceramicznych. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału „Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych”.

1.4.2. MATERIAŁ.

W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały:

· gruz z masy lastriko,

· gruz betonowy,

· gruz z zaprawy cementowej,

· gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,

· drewniany parkiet.

1.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

Rozbiórkę podłóg należy wykonać sposobem ręcznym. Posadzki należy rozbierać warstwami, które tworzą warstwy istniejącej podłogi. W czasie rozbiórek podłóg należy segregować materiały pochodzące z rozbiórek. Gruz lastrikowy, betonowy i z zaprawy cementowej należy rozdrabniać na bryły o maksymalnym wymiarze 10 cm.

1.4.4. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

1.5. ROZBIÓRKĘ ŚCIAN MUROWANYCH Z CEGŁY.
1.5.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ścian murowanych z cegły. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału „Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych”.

1.5.2. MATERIAŁ

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
1.5.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK

Rozbiórki ścian murowanych, elementów betonowych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz ceglany należy składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz ceglany należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).

1.5.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

1.6. ROZBIÓRKA RÓŻNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

1.6.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych różnych elementów wewnętrznych z cegły.. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału „Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych”.

1.6.2. MATERIAŁ

W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały:

· gruz z masy lastriko,

· gruz betonowy,

· gruz z zaprawy cementowej,

· gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,

· kształtowniki i pręty stalowe, 

· piasek i pospółka z różnego rodzaju podsypek,

· papa asfaltowa lub smołowa,

· różne materiały bitumiczne,

· inne.

1.6.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK

Rozbiórki różnych elementów wewnętrznych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny należy składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).

1.6.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

1.7. SKUCIE PŁYTEK  ŚCIENNYCH 
1.7.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących skucia płytek ściennych, glazurowanych ze ścian i ścianek działowych w pomieszczeniach WC i kuchni. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału „Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych”.

1.7.2. MATERIAŁ

W wyniku skucia płytek ściennych, glazurowanych uzyskane zostaną następujące materiały:

· płytki ceramiczne ścienne, glazurowane,

· gruz z płytek ceramicznych,

· gruz z zaprawy cementowej,

1.7.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

Skucie płytek ściennych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie skuwania płytek należy dążyć do odzyskania jak największej ilości całych płytek. Systematycznie w czasie skuwania płytek należy segregować uzyskane materiały. Osobno należy układać odzyskane całe płytki ceramiczne, a płytki uszkodzone należy traktować jako gruz. Gruz z płytek ceramicznych i z zaprawy należy składować w osobnych pryzmach.

Po zakończeniu skuwania płytek i usunięciu gruzu z pomieszczeń należy zerwać izolacje pionowe ścian z papy na lepiku. Następnie należy skuć tynki. Gruz z tynków, który jest zanieczyszczony lepikiem asfaltowym lub smołowym należy składować w osobnej pryzmie. 

1.7.4. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

2. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE

2.1. WYKONANIE NOWYCH ścian MUROWANYCH i ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
2.1.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ścianek działowych i konstrukcyjnych murowanych.

· Cegła ceramiczna pełna kl. 10
· roboty adaptacyjne przy demontażach i montażu nowych drzwi i okien
· bloczki z betonu komórkowego

2.1.2. MATERIAŁY –wymagania ogólne.     

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian  muszą posiadać dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w budownictwie ,ponadto musza być właściwie oznakowane.

Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu  lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące , że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

2.1.2.1. Cegła .    

Cegła pełna kl. 10 powinna odpowiadać  normie PN-75B-12003. 

Użyty materiał powinien posiadać następujące parametry techniczne:  

· Nasiąkliwość ciężarowa powinna wynosić nie więcej niż 24%.

· kształt  prostopadłościanu  o wymiarach 6,5*12*25cm 

2.1.2.2.Bloczki z betonu komórkowego .    

Użyty materiał powinien posiadać następujące parametry techniczne:  

· Wilgotność w chwili wbudowania nie większa niż 25% masy w stanie suchym

· kształt  prostopadłościanu  o wymiarach 59x24x12 cm 

2.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA  ŚCIAN.   

2.1.3.1.Ścianki działowe murowane i zamurowanie otworów.    

Mury należy wykonywać  warstwami z zachowaniem  prawidłowego wiązania i o  jednakowej grubości spoin  pionowych i poziomych z zachowaniem zgodności z rysunkiem  

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości ,w miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia.. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu .Wnęki i bruzdy należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów .Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 00C,w przypadku wykonywania murów w temperaturze poniżej 00C należy zastosować środki dodatkowe do zaprawy umożliwiające wiązanie i twardnienie zaprawy

2.1.4. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia .Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są.

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna )

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem bezpieczeństwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje ,w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania .Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności .Sprawdzić należy typ, klasę, markę  itp. dostarczonego materiału.

2.1.4.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających     

      zakryciu)   

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· w przypadku robót murowych należy sprawdzić poprawność wykonania  połączeń poszczególnych ścian murowanych ,poprawnych  spoin pionowych i poziomych. narożników ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz  pionów.
2.1.4.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy  ścian obejmuje:

· sprawdzenie z dokumentacją projektową ,niniejszą specyfikacją ,  

      sprawdzenia  należy dokonać na podstawie oględzin  i pomiarów a w odniesieniu do 

      konstrukcji danej ściany  i odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w   

      dzienniku  budowy.

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów

      odbioru materiałów.

· sprawdzenie poszczególnych płaszczyzn w pionie i  w poziomie 

· sprawdzenie poprawności wykonania ścianek z kształtek szklanych
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

2.2. WYKONANIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH.
2.2.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru kominów wentylacyjnych. 

· przewody wentylacyjne poziome z blachy cynkowej gr0,6mm  
o    wymiarach 20x20 i 14x14cm fi 160mm
2.2.2. MATERIAŁY –wymagania ogólne    

Wszystkie materiały użyte do wykonania przewodów wentylacji grawitacyjnej   muszą posiadać dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w budownictwie , ponadto musza być właściwie oznakowane.

Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu  lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

2.2.2.1. Przewody i kształtki wentylacji grawitacyjnej .   

Przewody i kształtki wentylacji grawitacyjnej z blachy ocynkowanej powinny się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi:  

· wymiary wewnętrzne 20x20 i 14x14cm fi 160
· grubość blachy cynkowej 0,6mm

· długość elementów max3m   

2.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA  KOMINÓW  

           WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ   

2.2.3.1.Przewody wentylacyjne- kanały.

Przewody wentylacji grawitacyjnej muszą być wykonane z blachy  ocynkowanej gr.0,6mm, łączone na zakład szerokości 20mm nitami i lutowane po obwodzie. Odchylenie przewodów od pionu    nie powinno być większe niż 20mm przy długości przewodów większej niż 10m. Odchylenie przewodów na długości 2m. nie powinno być większe niż 3mm.Przewody powinny być mocowane do ścian i stropów  za pomocą obejm z uszczelką gumową  w odstępach nie większych niż 3m. oraz zawsze na końcach przewodów   i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane  w sposób trwały przez kołki plastikowe osadzone w murze na głębokość  min.8cm. Nad uchwytami przewodów pionowych  powinny być przylutowane noski z blachy  cynkowej zabezpieczające przewód przed  zsuwaniem się. .

2.2.4.ODBIÓR ROBÓT

2.2.4.1.Odbiór  materiałów. 

Odbiór należy przeprowadzić jak w pkt.2.1.4.
2.2.4.2.. Odbiór międzyfazowy.

Odbiór międzyfazowy  przewodów wentylacji grawitacyjnej w stanie surowym obejmuje.

- sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów   

   odbioru materiałów.

- sprawdzenie rozstawu i wykonanie połączeń poszczególnych elementów przekroju   

   poszczególnych  odcinków, przekroju zakładów, nitowania oraz lutowania. Należy    

  sprawdzić rozmieszczenie uchwytów oraz czy przewody nie mają dziur i pęknięć . 

- sprawdzenie drożności i szczelności przewodów.   

Odbiór należy przeprowadzić komisyjnie z inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy  i  kominiarzem .

2.2.4.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy  przewodów wentylacji w stanie wykończonym obejmuje:

· sprawdzenie otworów wlotowych kratek

· sprawdzenie wylotów przewodów 

· sprawdzenie  prawidłowości ciągu i szczelności oraz krotności wymian powietrza dla danego pomieszczenia przy czym temperatura powietrza w pomieszczeniu jest co najmniej  o100C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz budynku  

· sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych oraz innych elementów których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne.  

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

2.3. WYKONANIE  ZAMUROWAŃ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
2.3.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania zamurowań otworów okiennych i drzwiowych.  W przedmiotowym budynku występują  następujące rodzaje zamurowań otworów.

· ściany z cegły ceramicznej pełna kl. 10- ściany zewnętrzne
· ściany z bloczków gazobetonowych  gr. 24cm odmiany 500- ściany wewnętrzne 

2.3.2. MATERIAŁY –wymagania ogólne.     

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian murowanych   muszą posiadać dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w budownictwie ,ponadto musza być właściwie oznakowane.

Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu  lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące ,że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

2.3.2.1. Cegła pełna  

Cegła pełna kl. 10 powinna odpowiadać  normie PN-75B-12003. 

Użyty materiał powinien posiadać następujące parametry techniczne:  

· Nasiąkliwość ciężarowa powinna wynosić nie więcej niż 24%.

· kształt  prostopadłościanu  o wymiarach 6,5*12*25cm 

2.3.2.2. Gazobeton   

Bloczki gazobetonowe  wykonane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać  normie PN-B-19301:1997. 

Użyty materiał powinien posiadać następujące parametry techniczne:  

· odmiana  bloczka  M500 odpowiadająca  wytrzymałości na ściskanie 2,1 MPa     

· kształt  prostopadłościanu  o wymiarach 24*24*59cm i  dopuszczalnych  odchyłkach   

      wymiarów na długości +-5mm, szerokości +-3mm,wysokości +-3mm.

· gęstość  objętościowa w stanie suchym  powinna wynosić 950kg/m3. 

· wysokość podciągania kapilarnego wody nie powinna być większa niż 10cm.

· współczynnik przewodzenia ciepła nie powinien  być większy niż 0,23 W/m.*C0
2.3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA  ŚCIAN.   

2.3.3.1. Ściany murowane.    

Podstawowe zasady wykonywania zamurowań otworów okiennych i drzwiowych omówiono w pkt.2.1.3.1.Dodatkowo należy zwrócić uwagę na połączenia z ścianami istniejącymi poprzez strzępia. W przypadku braku poziomów w połączeniach należy wykonać podlewkę betonową z betonu B15 i rozpocząć murowanie.    

2.3.4.  ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW

2.3.4.1.Odbiór  materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia .Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są.

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna )

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem bezpieczeństwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje ,w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania .Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności .Sprawdzić należy typ, klasę, markę  itp. dostarczonego materiału.

2.3.4.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających     zakryciu)   

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· w przypadku robót murowych należy sprawdzić poprawność wykonania  połączeń poszczególnych ścian murowanych oraz poprawnych  spoin pionowych i poziomych. narożników ścian wewnętrznych i zewnętrznych i  pionów ścian.

w przypadku robót żelbetowych należy sprawdzić dokładność wykonania deskowania i rusztowania oraz zbrojenia  i potwierdzić odbiór robót w dzienniku budowy.   3.1.4.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy  ścian obejmuje:

· sprawdzenie z dokumentacją projektową ,niniejszą specyfikacją ,  

      sprawdzenia  należy dokonać na podstawie oględzin  i pomiarów a w odniesieniu do 

      konstrukcji danej ściany  i odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w   

      dzienniku  budowy.

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów

      odbioru materiałów.

· sprawdzenie poszczególnych płaszczyzn w pionie i  w poziomie 

· sprawdzenie   połączeń ścian, wewnętrznych i zewnętrznych.

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

3. NADPROŻA 

3.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  nadproży drzwiowych 

         -nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19 - przebudowana część na parterze
3.2. MATERIAŁY –wymagania ogólne     

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian  muszą posiadać dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w budownictwie ,ponadto musza być właściwie oznakowane.

Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu  lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące , że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

3.2.1. Nadproża prefabrykowane typu L19 .    

· typ nadproży okiennych w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami  typu N wg zestawienia w projekcie, szerokość 9cm,  wysokość 19cm, zbrojone stalą  St0 lub 34GS, masa elementu 40kg 

3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA  ROBÓT   

3.3.1.Nadproża prefabrykowane.
W zależności od rodzaju wykonywanych ścian oraz od rodzaju otworów należy zastosować odpowiedni rodzaj nadproża zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Przy wykonywaniu nowych otworów w ścianach nośnych istniejących należy podstęplować istniejące stropy ,wykuć bruzdę poziomą  z jednej strony ściany osadzić nadproże na gotowo i przystąpić do wykonania bruzdy poziomej z drugiej strony ściany oraz osadzić drugie nadproże. Podparcie dla nadproży prefabrykowanych wynosi min 9cm na podlewce betonowj gr 10cm z betonu B15. Przy wykonywaniu tego typu robót w obiektach remontowanych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia stropów przy robotach rozbiórkowych.
3.4. ODBIÓR ROBÓT

3.4.1.Odbiór  materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia .Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są.

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna )

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem bezpieczeństwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje ,w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania .Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności .Sprawdzić należy typ, klasę, markę  itp. dostarczonego materiału.

3.4.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających     

      zakryciu)   

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· sprawdzenie sposobu wykonywania nowych otworów i ich zabezpieczenia .

· należy sprawdzić właściwe oznakowanie elementów i ich umiejscowienie w poszczególnych otworach oraz właściwe oparcie.

3.4.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy  obejmuje:

· sprawdzenie z dokumentacją projektową  i niniejszą specyfikacją ,  

      sprawdzenia  należy dokonać na podstawie oględzin  i pomiarów, a w odniesieniu do 

      rodzaju nadproża i stropu oraz odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w   

      dzienniku  budowy.

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów

      odbioru materiałów.

· sprawdzenie poprawnego  wykończenia nowych otworów   

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

4. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN
5.1. Tynki i okładziny ścian w pomieszczeniach mokrych   

      (sanitarnych)
4.1.1. WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin w pomieszczeniach sanitarnych. Wykaz szczegółowy wszystkich pomieszczeń wraz z wysokością do której należy wykonać glazurę podano w zestawieniu powierzchni i robót wykończeniowych w projekcie architektury, stanowiącym podstawę wykonania prace remontowych.

4.1.2. MATERIAŁ

4.1.2.1 Płytki ścienne i kleje

· płytki ceramiczne ścienne – typowa glazura o wymiarach 15 x 15, 20 x 20 cm lub prostokątne, powierzchnia wodoszczelna, płytki o równych bokach, wysokiej klasy (gatunek I) , do stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze i wzorze uzgodnionym z Inwestorem (np.: Cersanit, Tubądzin, Paradyż  lub równoważna).
UWAGA ! : Wymagana jest gotowa kompozycja wg rodzaju i odcieni w komplecie katalogowym oferowanym w sprzedaży. W skład zestawu/kompletu wchodzić powinny płytki podłogowe, ścienne, dekor podłużny w kształcie półwałka lub gzymsu na całym obwodzie górnej krawędzi (jako wykończenie) i kilka sztuk dekorów ozdobnych na każde pomieszczenie w wymiarze typowym jako obrazki.

· zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna

· zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni ścian przed położeniem płytek ceramicznych,
4.1.2.2.Tynk cementowo – wapienny kategorii III.

· tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III – dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) oraz na sufity.

4.1.2.3.Tynk cementowo – wapienny kategorii II.

· tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II – dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany pod glazurę.

4.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.1.3.1. Tynki cementowo – wapienne. 

· We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych w całym obiekcie i technologicznych) w miejscach gdzie nie ma glazury wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo – wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie (na ścianach wewnętrznych powyżej glazury i na sufitach). Tynki cementowo – wapienne kat. III.

· Pod okładziny ścienne we wszystkich pomieszczeniach mokrych  wykonać tynki kategorii II. 

· Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 
4.1.3.2. Glazura. 

· W pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych na wysokości ścian (szczegółową wysokość ścian określono w projekcie architektury, od 2,05-2,10 od powierzchni podłogi wykonać glazurę. Płytki ceramiczne (gatunek I) przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury. Wymagana jest wysoka jakość wykonania prac. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek ceramicznych. 

· Narożniki ścian w pomieszczeniach technologicznych zabezpieczyć kątownikami zimnogiętymi ze stali nierdzewnej do wysokości 2,0 m od poziomu posadzki.

4.1.4. Odbiór robót

4.1.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 

4.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 

             ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,

· sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej, 

· dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej,

· dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m,

· sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 

· dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,

· dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m,

· sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego

· dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

· dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi,

· sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.,

· sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne,

· sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół .

4.1.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

4.2. Tynki i okładziny ścian w pomieszczeniach suchych

4.2.1.  WSTĘP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach suchych.
4.2.2.  MATERIAŁ

4.2.2.1. Tynk cementowo – wapienny kategorii III.

· tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III – dwuwarstwowy, gładki (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu.

4.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.2.3.1. Tynki cementowo – wapienne. 

· We wszystkich pomieszczeniach suchych oraz  w miejscach projektowanych zamurowań i skuć wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo – wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie. 

· Na nowoprojektowanych ścianach murowanych również wykonać tynki cementowo – wapienne kategorii III.

· Przed przystąpieniem do wykonywania tynków należy skuć wszystkie zniszczone tynki, w miejscach zawilgoconych ściany osuszyć, ubytki ścian i sufitów uzupełnić, oczyścić ze starych powłok malarskich, wyrównać podłoże i na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 – 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić od 8 – 15 mm. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.

4.2.4. Odbiór robót:

4.2.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 

             ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,

· sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej,

· sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,

· sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

· sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół .

4.2.4.3.Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót tynkarskich:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

4.3 Sufity  podwieszone

4.3.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie projektowanych sufitów podwieszonych z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych. 

Wszystkie przewody wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej obudować również płytami gipsowo – kartonowymi Rigips gr. 12,5 mm

4.3.2. Materiały 

4.3.2.1płyty kartonowo-gipsowe 
zalety : dają możliwość szybkiego i łatwego montażu ścian, ścian działowych, sufitów o dowolnie wybranym kształcie. Płyty tworzą przyjemny i zdrowy mikroklimat. 

	Rodzaj płytyPRIVATE

	grubość (mm)
	długość (mm)
	szerokość (mm)

	Płyty renowacyjne
	6,5
	2600
	1200

	Płyty standardowe (zwykłe) GKB
	9,5/12,5/15
	2000-3000
	1200

	Płyty wodoodporne GKB
	12,5
	2600-3000
	1200

	Płyty ognioochronne GKF
	12,5/15
	2600-3000
	1200

	Płyty wodo-ognioochronne GKFI
	12,5
	2600
	1200


4.3.3. akcesoria do budowy sufitów
profile metalowe do konstrukcji podwieszonej.taśmy narożniki, wkręty, elementy mocujące, kleje, gipsy, Elementy konstrukcji sufitu; 
Profile konstrukcyjne tworzące ruszt podwieszony wykonane są z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, w skład konstrukcji wchodzą: profile główne, przyścienne, poprzeczne, oraz łączniki, kotwy i wieszaki .Profile nośne zastosować stosownie do wybranego systemu – wg producenta. Analogicznie dopuszcza się wykonanie sufitu wg. systemu kasetonowego.
4.3.4.technologia wykonania

· Projektuje się obniżenie sufitu we wszystkich pomieszczeniach o 20 cm . Nowo projektowany sufit podwieszany wykonać z regipsu na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 18 cm.

· Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi.- 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. Specjalnie wykonane drewniane listwy przyścienne są najlepszym rozwiązaniem dla tego systemu.

· Narożniki.- Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych.

· Montaż płyt. - Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty Rockfon są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 

6.4.4. Odbiór robót

6.4.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia stosownie do wymagań producenta systemu. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

6.4.4.2. Odbiory robót montażowych

Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac montażowych i powinien obejmować:

· sprawdzenie przygotowania podłoża pod sufity podwieszone,

· sprawdzenie wymagań technologicznych systemowych,

· sprawdzenie zgodności przygotowania rusztu nośnego płyt z przyjętym systemem montażu,

· sprawdzenie ułożenia płyt sufitowych,

· sprawdzenie dokładności zabudowania przewodów wentylacyjnych oraz możliwości dostępu w przypadku awarii instalacji,

· sprawdzenie odchylenia zamontowanych płyt sufitowych od linii prostej, od kierunku pionowego i od kierunku poziomego,

· sprawdzenie zgodności wykonania sufitów z wymaganiami sytemu,

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

5. PODŁOŻA I POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i posadzkowych. W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów budynku:
1.    Podłogi z posadzką z płytek ceramicznych na gruncie.

2.    Podłogi w pomieszczeniach mokrych na gruncie.

3.  Podłogi – parkiet cyklinowany, następnie pokryty specjalna powłoką olejową lub woskową do parkietów (sala główna). 

4.  Podłogi drewniane- deski cyklinowane i lakierowane 3 krotnie (sala na I piętrze).

5.1. ROBOTY  POSADZKOWE Z  PŁYTEK GRES
5.1.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg z posadzką z płytek gresowych układanych w pomieszczeniach suchych i mokrych.

5.1.2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:

· Płytki gresoweo wysokiej jakości o stopniu ścieralności R12: o wymiarach 30 x 30 cm lub większych, kolor i wzór wg. uznania inwestora; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość ( 3%; wytrzymałość na zginanie (270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) (5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad (np.: Cersanit, Tubądzin, Paradyż lub równoważne)
Zaleca się w pomieszczeniach z glazurą zastosować kompozycję katalogową, oferowaną w sprzedaży, terakota kompatybilna do glazury. 
· Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa „Atlas” lub równoważna, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od -200C do +600C. 

· Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.

· Zaprawa cementowa na warstwy wyrównawcze pod posadzki marki nie niższej niż M-8, stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

· Powłoka uszczelniajaca CL 51 w pomieszczeniach mokrych

· Zaprawa klejowa elestyczna flexibel w pomieszczeniach mokrych

5.2.3 TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG

5.2.3.1. Podkład pod posadzkę.

Podkład pod posadzki ma być wykonany z zaprawy cementowej marki M-12, zgodnie z projektem. Podkład ma być dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, dylatacje podkładu pod posadzkę powinny pokrywać się z dylatacjami podkładu pod izolację przeciwwodną. Szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 3 mm i wysokości co najmniej 30mm należy wypełnić asfaltowym kitem trwale plastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z zaprawy cementowej należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.

5.2.3.2. Posadzki.

Na równym podkładzie w pomieszczeniach mokrych ułożyć powłokę uszczelniającą CL 51

Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm lub większych, wysokiej jakości o stopniu ścieralności R12 układane na zaprawie klejowej Atlas lub równoważnej, w przypadku pomieszczeń mokrych na zaprawie elastycznej. Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. W przypadku pomieszczeń mokrych zastosować fugę uelastycznioną. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwaleplastycznym. Jeżeli powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 

5.2.4. ODBIÓR ROBÓT

5.2.4.1. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

5.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu). Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,

2) sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustów podłogowych,

3) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z podkładem (dokonać próby wodnej),

4) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,

5) sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej,

6) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3-ch miejscach w każdym pomieszczeniu (badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1mm),

7) sprawdzenie wytrzymałości podkładu (przez ocenę laboratoryjną próbek pobranych w czasie wykonywania podkładu i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu wbudowania, młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać w każdym pomieszczeniu, a w przypadku pomieszczeń o powierzchni ponad 40 m2 co najmniej 3 i po 1 na każde 50 m2 powierzchni,

8) sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m,

9) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy,

10) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (wpustów podłogowych, płaskowników lub katowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny,

11)  sprawdzenie prawidłowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

12)  sprawdzenie prawidłowości pielęgnacji podkładów,

13)  sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:

· temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła,

· wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),

· wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać w każdym pomieszczeniu, a w przypadku pomieszczeń o powierzchni ponad 40 m2 co najmniej 3 i po 1 na każde 50 m2 powierzchni),

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół.

5.2.4.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

5) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu,

· sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badania należy przeprowadzić w zależności od rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,

· sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenie wytrzymałości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych, itp.; badania należy wykonać przez oględziny,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

· sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny,

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

5.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)

1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione.

2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

3. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

4. BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego.

5. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.

6. PN-74/B-24622 Roztwory asfaltowe. (abizole).

6. MALOWANIE
6.1. Malowanie ścian w pomieszczeniach mokrych

6.1.1. WSTĘP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach mokrych – technologicznych i sanitarnych. Projekt przewiduje malowanie ścian powyżej glazury oraz sufitów farbami emulsyjnymi.

6.1.2. Materiał

6.1.2.1. Farby emulsyjne

· farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach mokrych wg wykazu pomieszczeń w projekcie architektury, ściany należy pomalować farbą w gotowym kolorze katalogowym ( w uzgodnieniu z inwestorem), sufity pomalować kolorem białym, 
· Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.    
· Właściwości:  ze względu na bardzo dobrą przyczepność np farba ARKOL, DULUX lub równoważna  może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Ma tworzyć powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho.

6.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
6.1.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych – ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach technologicznych i sanitarnych należy pomalować farbami emulsyjnymi dwukrotnie, z wyjątkiem ścian w miejscach pokrytych glazurą. Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, montażu urządzeń technologicznych „wbudowanych”,  wymianie stolarki itp. 

Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. Na rynku są szeroko dostępne  wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.),  i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. W projekcie zaleca się zastosowanie farb w kolorze białym, kolorystykę dostosować do  koloru glazury, na sufitach kolor biały (kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem). Powłoki malarskie będą wykonywane na odnowionych tynkach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości oraz na nowych tynkach w miejscu nowoprojektowanych ścian. W miejscu remontowanych ścian nie zaleca się gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania farby nie podaje inaczej. Należy dostosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

6.1.3.2. Technologia wykonania 
Przygotowanie podłoża -  Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań, oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Stare powłoki farby klejowej należy dokładnie usunąć, drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować rozcieńczoną farbą. 

· sposób użycia - Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3 ÷ 4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farby nie można barwić przy użyciu past pigmentowych. 

· zużycie - Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 l farby na ok. 7÷8 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 

· narzędzia - Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

· opakowania - Wiadra plastikowe 20 l, 10 l, 5 l, 3 l, 1 l. Paleta: 320 l w wiadrach 20 l, 360 l w wiadrach 10 l, 225 l w wiadrach 5 l, 216 l w wiadrach 3 l, 120 l w wiadrach 1 l. 

· przechowywanie i transport - Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

6.1.4. Odbiór robót

6.1.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.

6.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 

             ulegających zakryciu)

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,

· sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół .

6.1.4.3.Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac

6.2. Malowanie  ścian  w  pomieszczeniach suchych
6.2.1. WSTĘP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem powłok malarskich we wszystkich pomieszczeniach suchych - farby emulsyjne zmywalne 
6.2.2. Materiał

6.2.2.1. Farby emulsyjne

· farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach suchych, ściany należy pomalować gotową farbą kolorową wg numeru katalogowego (w uzgodnieniu z inwestorem) , sufity kolorem białym, zalecana farba wysokiej jakości jak np.: ARKOL, DULUX lub równoważna  
6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.2.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych –malowanie emulsyjne sufitów i ścian. Uzyskane powłoki malarskie emulsyjne powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.

Poniżej podano przykładowe technologie wykonywania powłok malarskich zalecane przez producenta farb emulsyjnych.
6.2.3.1.a.Technologia wykonania – malowanie farbami emulsyjnymi 

· matowanie nowych podłoży – Podłoże przed malowaniem powinno być odtłuszczone i czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoża cementowo - wapienne i betonowe powinny być sezonowane minimum 4 tygodnie. Płyty kartonowo - gipsowe należy wstępnie zagruntować podkładem odpowiednim do rodzaju emulsji - podkład do płyt kartonowo - gipsowych. Zaleca się nakładanie 2÷3 warstw farby.
· malowanie renowacyjne – Usunąć skredowane i złuszczone powłoki. Ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę - Pokój w sposób podany jak dla nowych podłoży.

6.2. 4. Odbiór  robót

6.2.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.

6.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 

              ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, drewna, betonu) do malowania,

· sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół .

6.2.4.3.Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac,

7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

7.1. OKNA I PARAPETY

8.1.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru okien i parapetów okiennych zewnętrznych. Wymianie podlegają wszystkie okna znajdujące się w przebudowywanej części budynku. 
7.1.2. MATERIAŁY 

7.1.2.1 Okna z PCV, w kolorze białym, k = 1,1 W/Km2, z szybami termoizolacyjnymi (szyby zespolone niskoemisyjne k = 1,1 W/Km2 i Rw =32 dB, należy zapewnić możliwość rozszczelniania okien, uszczelki na bazie termoplastycznego kauczuku syntetycznego EPDM.

7.1.2.2.  Parapety wewnętrzne pomieszczeń z PCV ( kolor uzgodnić należy z inwestorem)
7.1.2.3.  Parapety zewnętrzne wykonane z blachy wymienić na nowe z blachy powlekanej.

7.1.2.4.  Okna z aluminium przeciwpożarowe 
7.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Uszczelnienie szczeliny między ościeżem, a wbudowanym elementem:

· osadzone w ścianach okna powinny być uszczelnione między ościeżem,  a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewania i przemarzania lub przecieki wody opadowej,

· powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile producent okien nie podaje innego sposobu uszczelnienia, uszczelnienie dokonać najlepiej przy pomocy pianki poliuretanowej, dla okna przeciwpożarowego pianką ogniochronną
· uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przez przegrody określone normą cieplną 

Osadzanie okien:

· wymiary okien przed dokonaniem zamówienia dostosować do otworu po demontażu okien istniejących,

· okna montować zgodnie z wymaganiami dla okien z drewna klejonego ,

· ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku, 

· przed osadzeniem okien sprawdzić dokładnie wymiary otworów oraz sprawdzić nierówności ościeża oraz oczyścić je z pyłu i kurzu,

· w oknach otwieranych skrzydła tak dopasować by szczelnie się zamykały,

· skrzydła okien otwieranych powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie z poziomu podłogi lub pomostu oraz umożliwiające uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i ich konserwacji,

· podczas wykonywania robót montażowych temperatura zewnętrzna powietrza nie powinna być niższa niż +50C 

· zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych,

· osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna,

· osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

7.1. 4. Odbiór robót

7.1.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

7.1.4.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu

Odbiór okien i ich montaż  powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien obejmować:

· sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości  i spoziomowania,

· sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

· sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,

· sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przed przenikaniem wód opadowych,

· prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

· zgodność wbudowanego elementu z projektem,

· inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

7.1.4.3.Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

7.2. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
7.2.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wymianą i wykonaniem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Ilości i symbolika drzwi zostały podane w przedmiarze robót
7.2.2. Materiały

7.2.2.1. Drzwi wewnętrzne – wymiary typowe, zalecane do obiektów publicznych zamykane na zamek patentowy – do WC z kratką nawiewną. Wymagane w kolorystyce drewnopodobnej z okuciami styl mosiądz, w komplecie z ościeżnicami i opaskami dekoracyjnymi. Typ np. „PORTA” lub równoważne. 
7.2.2.2. Drzwi zewnętrzne – metalowe, solidnej konstrukcji, wzmocnione ogniochronne, powlekane antykorozyjnie w kolorze, sztuk 1, przeszklone szkłem bezpiecznym o K = 1,1 (wzór do uzgodnienia z inwestorem).
7.2. 3. Odbiór robót

7.2.3.1. Odbiór materiałów 

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi stalowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

7.2.3.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu

Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować:

· prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

· dokładność uszczelnienia ościeżnic,

· prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

· zgodność wbudowanego elementu z projektem i kolorystyką,

· inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

7.2.3.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

7.3. Ościeżnice

7.3.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wymianą i wykonaniem ościeżnic związanych z wymianą  drzwi wewnętrznych. 

7.3.2. Materiały

7.3.2.1. Ościeżnice drewniane wewnętrzne – do wszystkich drzwi wewnętrznych regulowane z opaskami wg. katalogu producentów drzwi w komplecie, np. PORTA lub równoważne.
7.3.3. TECHNOLOGIA  WYKONANIA

Osadzania ościeżnic metalowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej:

1) Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru.

2) W murach cienkich do 25 cm grubości ościeżnice powinny być osadzone w trakcie murowania przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm.

3) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć rozpórką, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób zależnie od rodzaju ościeżnicy.

4) Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe można było  je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej.

5) Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.

6) Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu drzwiowego w ścianie (ościeża).

7) Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.

8) Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą.

9)   Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.

10) Osadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po stronie skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę.

11) Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

12) Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia ościeżnicę obmurowuje się.

13) Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych.

14) Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.

15) Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy czy nie odchyliła się od pionu.

16) Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń między ościeżnicą a murem powinna być wypełniona całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności również kawałkami cegieł.

17) Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy progowej.

18) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz wpuszczeniu kotew zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew – od góry przez płaskie lejki.

19) Ościeżnice składane mogą być osadzane tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. W ścianie zewnętrznej jest zabronione.

20)  Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na drgania.

7.3.3.2. Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube:

1) Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.

2) Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczna. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozją biologiczną  powierzchnie od strony muru.

3) Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełni c na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną.

4) Dopuszcza się osadzanie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

7.3. 4. Odbiór robót

7.3.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór OŚCIEŻNIC przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

7.2.4.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu

Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować:

· prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

· dokładność uszczelnienia ościeżnic,

· sprawdzenie zamocowania ościeżnicy w pionie i w poziomie,

· zgodność wbudowanego elementu z projektem,

· inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

7.2.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów.
8. KLATKI SCHODOWE (BIEGI I SPOCZNIKI)

8.1.1.  WSTĘP

W podrozdziale opisano wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem biegów i spocznikówe projektowanej klatek schodowych.

8.1.2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania ścian i robót towarzyszących mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:

· Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

· Pręty stalowe do zbrojenia betonu; żebrowane ze stali 34GS i gładkie ze stali St0.

· Płytki schodowe w zestawie : gres wysokiej ścieralności, z zastosowaniem do korytarzy, z elementami antypoślizgowymi, mrozoodporne (wzór i kolor do uzgodnienia z inwestorem)
· Balustrada metalowa : przy ścianach w poręcze taki sam wzór jak balustrada wolnostojąca, gruba bednarka kuta lub rura łączona kolanami. Powłoka malarska nakładana metodą proszkową lub natryskową. Skład tralek : elementy zestawu z powtarzalnym wzorem gotowym typu kutego (co kilka sztuk), wszystkie połączenia ze schodami zamaskowane gotowym elementem galanterii metalowej. 
8.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA

Biegi i spoczniki zaprojektowano jako żelbetowe, wylewne na mokro. Szalunki należy wykonać z desek. Należy stosować beton i stal zgodnie z projektem. W biegach i spocznikach należy zabetonować marki stalowe do przyspawania balustrad schodowych. Przerwy w betonowaniu są dopuszczalne tylko w miejscach oddalonych od miejsca występowania maksymalnych momentów zginających i sił tnących. Przerwy w betonowaniu powinny mieć powierzchnię nierówną i szorską. Rozpoczęcie betonowania po przerwie w betonowaniu powinno być poprzedzone spłukaniem wodą powierzchni betonu „starego”.

8.1.4. ODBIÓR ROBÓT

8.1.4.1. Odbiór materiałów: 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponato na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

8.1.4.2. Odbiór fundamentów: 

Odbiór fundamentów obejmuje:

Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów ( 50 mm, a wierzchu (15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowanych bezposrednio w wykopie ( 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w szalunkach (10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów.  

8.1.4.3. Odbiór biegów i spoczników: 

Odbiór fundamentów obejmuje:

Odbiór robót polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania szalunku oraz jego podparcia. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu biegów i spoczników ( 10 mm, a wierzchu (5 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m (10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 5 mm. Ponadto sprawdzić należy prawidłowość wykonania zbrojenia biegów i spoczników. Rozstaw prętów zbrojenia głównego nie powinien wykazywać różnic większych niż 2 mm, a zbrojenia drugorzędnego 5 mm. Pręty powinny być prostoliniowe lub powinny mieć zagięcia wg projektowanego kształtu. Odchylenie od prostoliniowości pręta nie powinno przekraczać 1 mm/m dla prętów głównych i 2 mm/m dla prętów drugorzędnych. Krzyżyjące się pręty zbrojeniowe powinny być połączone drutem wiązałkowym lub przez zgrzewanie w każdym skrzyżowaniu. Położenie zbrojenia biegów i spoczników należy zastabilizować do betonowania. Oprócz wymiarów sprawdzić należy klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych biegów i spoczników.  

8.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)

1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego.

9. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.

9. TERMORENOWACJA I ElewacjA ścian nadziemia

9.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac termorenowacyjnych ścian zewnętrznych i robót elewacyjnych Istniejące ściany nie spełniają wymagań normy cieplnej i należy je ocieplić. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w technologii „lekkiej - mokrej”, wg systemu wykonania określonego w danej technologii. Mieszanie składników z różnych systemów jest niedopuszczalne.

9.1.2 MATERIAŁY

9.1.2.1.Styropian

· materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych wg projektu grubość ocieplenia 12 cm – płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: odmiana samogasnący, odmiany 20, wymiary maksymalne 1200 x 600 mm, grubość minimalna 20 mm w ościeżach, maksymalna 100 mm na ścianach, gęstość nominalna 20 kg/m3, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 70 kPa, tolerancja grubości płyty +/- 2 mm, współczynnik przewodzenia cieplnego 0,037 W/m2K, chłonność wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymałość na rozrywania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie płyt styropianowych po krojeniu z bloków powinny mieć szorstkie, krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień, sezonowanie min. 2 miesiące, 

· styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadać aprobatę techniczną zgodności produktu z wymaganiami  systemu docieplenia

9.1.2.2. Siatka zbrojąca 

· tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości rozciągania 50 mm/min, 

9.1.2.3. Elementy zabezpieczające i łączniki – stosować tylko materiały   systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla systemu. 

· łączniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kołki rozporowe z wkrętami,

· listwy dylatacyjne,

· listwy krawędziowe okienne i narożne - kątowniki aluminiowe ochronne,

· listwy cokołowe

9.1.2.4.   Zaprawa klejąca  

· sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, wymagania;  paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej  zdolność do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy min. 5 mm, 

9.1.2.5. Podkład gruntujący

· podkład tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym,

9.1.2.6.Wyprawa elewacyjna

· wyprawa elewacyjna – tynk mineralny szlachetny cienkowarstwowy kolorowy grubości 3 mm, spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, postać ciekła masa gotowa do użycia lub sucha mieszanka do zarobienia wodą, wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu, odporność na rysy – brak rys w grubości równej 2- krotnej grubości zalecane w systemie lub grubości wynikającej w technologii wykonania, 

· tynk żywiczny dekoracyjny w części cokołowej.
9.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

9.1.3.1.Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku 

Wykonać metodą lekką – mokrą, wg wybranego systemu.

1) Ściany zewnętrzne należy przygotować do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj. poprzez  oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmywamy wodą, sprawdzamy również przyczepność podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym montażu i zabezpieczeniu rusztowania. 

2) Ocieplenie wykonać materiałem termoizolacyjnym którym są płyty styropianowe. Płyty styropianowe należy umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Aby zapewnić właściwe przewiązanie w narożniku budynku płyty powinny naprzemiennie wystawać na grubość styropianu. Na całej powierzchni ocieplanej ściany powinny dokładnie przylegać do siebie. Elementem mocującym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, którą nanosimy za pomocą pacy zębatej na przygotowanym równym podłożu. Można również nakładać klej na płyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje pełną wytrzymałość po dwóch, trzech dniach, w zależności od temperatury i wilgotności. Niedopuszczalne jest wystąpienie masy klejącej w spoinach. Warstwy styropianu łączyć do ściany na klej i kołki talerzowe plastikowe w ilości 4 szt./m2, które wspomagają właściwe mocowanie. Kotwy umieszczać w ścianie w odległości co pół metra zarówno w pionie jak i poziomie. Na warstwie termoizolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą się z drugiej warstwy klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna się od naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska się w klej pasy siatki zbrojącej, układanej na zakład min. 5 cm. Ostatnią  czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równiej gładkiej faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod wyprawę tynkarską, która ma grubość tylko 2 – 3 mm. Na podkładzie tynkarskim wykonuje się tynk strukturalny. 

3) Ościeża okienne i drzwiowe  ocieplić płytami styropianowymi grubości 3-5 cm. 

4) Przed wykonaniem ocieplenia wykonać wszystkie czynności przygotowawcze w tym wykonanie daszków nad wejściami do budynków. Daszki wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5) Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w temperaturze powyżej 50C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku rozplanować przerwy technologiczne, które należy ukrywać detalami architektonicznymi. Nie należy dopuszczać do wysychania krawędzi. Gdyż doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, po czym zaciera się pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy nakładać cienką warstwę do uzyskania tynku grubości 2 – 3 mm. Przed przystąpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prób.

6) Prace termorenowacyjne należy wykonywać:

a) przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +50C  do +250C. 

b) z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych – chroniących ściany przed wpływami atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp.

9.1.3.2. Kolorystyka budynku

Kolorystykę elewacji zaprawą tynkarską fabrycznie barwioną wykonać w  zestawieniu kolorystycznym i kombinacji uzgodnionej z inwestorem.
9.1.4. Odbiór robót

9.1.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

9.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 

               ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termorenowacji w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia, 

· sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i drzwiowych,

· sprawdzenie dokładności wykonania ocieplenia przy daszkach wejściowych,

· sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej,

· sprawdzenie jakości wykonania termorenowacji,

· sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia powierzchni tynków,

· sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół .

9.1.4.3.Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

10. Pokrycie połaci dachowych

10.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pokrycia połaci dachowych dachówką bitumiczną - gontami

10.1.2 MATERIAŁY

-.Dachówka bitumiczna – Samoprzylepne gonty bitumiczne klejone na całej powierzchni np. Duration  lub równoważny.
- Papa podkładowa na osnowie z włókna szklanego

- płyta OSB III

- świetliki dachowe kopułkowe nie rozprzestrzeniające ognia np. DANPALON lub równoważne
10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed ułożeniem pokrycia należy wykonać obróbki blacharskie połączeń dachu ze ścianami, nadbudówkami, wzdłuż naroży dachu oraz wokół komina. Obróbkę należy tak wykonać, aby woda w miejscu załamań swobodnie spływała nad połączeniami i nie zaciekała pod pokrycie. Obróbki wykonane z blachy stalowej dodatkowo trzeba zagruntować, aby można było do nich przykleić dachówki. Należy również zamontować deski okapowe i szczytowe oraz ułożyć papę podkładową. Mocuje się również rynny dachowe, kominki wentylacyjne i wywietrzniki wentylacyjne.
Nie można zapomnieć również o zachowaniu przestrzeni wentylacyjnej między ociepleniem a podłożem. Właściwie wykonana szczelina wentylacyjna zabezpiecza przed zawilgoceniem izolacji cieplnej i utratą jej właściwości cieplnych. Aby szczelina mogła spełniać swoje funkcje musi mieć otwory wlotowe pod okapem i wylotowe w połaci, kalenicy lub w ścianach szczytowych.
Dachówki bitumiczne układa się na wytrzymałym i sztywnym podłożu. Dobrym materiałem są deski, wodoodporne płyty wiórowe V-100 lub OSB lub sklejka wodoodporna. Powierzchnia poszycia musi być równa i sucha  - wilgotność nie może przekroczyć 21%. Deski poszycia należy zaimpregnować środkiem grzybobójczym i ognioochronnym. Na dachu o połaci nachylonej pod kątem mniejszym niż 17 stopni, na całej powierzchni układa się papę podkładową (z zachowaniem 10 cm zakładu). Gdy nachylenie jest większe niż 17 stopni wystarczy ułożyć pas papy o szerokości około 1 m wzdłuż wszystkich krawędzi dachu. Podkład z papy jest niezbędny również w koszach.
Sposób montażu uzależniony jest od temperatury. Kiedy jest chłodno (poniżej 5°C), paski należy podgrzewać ręczną nagrzewnicą, ponieważ nie nagrzane słońcem mogą się nie skleić. Dachówki wymagające użycia kleju należy dodatkowo podklejać lepikiem lub specjalnym cementem do materiałów asfaltowych. Na połaci i kalenicy dachówki bitumiczne można mocować zszywkami nierdzewnymi. Dachówki mocuje się do podłoża gwoździami papowymi ocynkowanymi 2,8 x 30 mm lub specjalnymi zszywkami, w odległości 2 cm nad nacięciami. Przy kącie nachylenia dachu około 50 stopni i wyżej należy zwiększyć ich liczbę. Dodatkowo na górnej części pasa należy przybić cztery gwoździe.
Na powierzchnię 1 m² układa się od 6 do 9 pasów. Rzędy należy układać tak, aby były przesunięte o pół dachówki. Na połaci należy wyznaczyć poziome i pionowe linie pomocnicze. Układanie zaczyna się od okapu, przykrywa się pas okapowy. Sąsiednie pasy układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. Wokół kosza wykończonego blachą, pasy układ się tak, aby zachodziły na blachę. Zamiast blachy, można w koszu ułożyć papę podkładową o szerokości 1 m. Pasy dachówek zachodzące na kosz można układać na przemian lub docinać z obu stron (kosz otwarty) albo z jednej strony. Wokół komina układa się jedną warstwę papy podkładowej, na którą nakłada się obróbkę blacharską. Kalenicę i grzbiety można wykończyć akcesoriami systemowymi sprzedawanymi razem z pokryciem. Elementy kalenicowe można również dociąć z pasów dachówek i wygiąć je do kształtu dachu.
Sposób montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego producenta, gdyż od jakości podłoża, staranności wykonania obróbek i samego pokrycia - odpowiednio wentylowanego - w dużej mierze zależy gwarancja jego trwałości. Pokrycia bitumiczne należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed słońcem i wilgocią. W upalne dni dachówki powinny leżeć w zacienionych i chłodnych miejscach. Podłoże musi być twarde i równe. Materiały bitumiczne nie mogą leżeć bezpośrednio na gruncie.
10.1.4. Odbiór robót

10.1.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

9.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 

               ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

· sprawdzenie poprawności ułożenia płyt OSB
· sprawdzenie dokładności wykonania obróbek blacharskich
· sprawdzenie dokładności ułożenia papy podkładowej,

· sprawdzenie przyczepności gontów papowych
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół .

9.1.4.3.Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

· sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

· sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

BRANŻA sanitarna
Instalacja wod.-kan.

1.3. Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

1.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji.

1.1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

 - wymiana poziomu instalacji wody zimnej 

 - rozdzielenie wewnętrznej instalacji na wodna i p.poż

 - zamontowanie wodomierzy

 - zamontowanie zaworów antyskażeniowych

 - poprowadzenie instalacji do nowoprojektowanych urządzeń
1.1.2. MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:

Przewody instalacji wodociągowej.

Rurociągi z polipropylenu

· dla instalacji wody zimnej 

· dla instalacji wody ciepłej 

Rurociągi stalowe ze stali ocynkowanej

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej o średnicy dostosowane do średnic rur

Zawory wypływowe ze złączka do węża.

Baterie umywalkowe klasy np. „Bratek” lub równoważny
Baterie zlewozmywakowe klasy np. „Bratek” lub równoważny
wodomierze skrzydełkowe

zawory kulowe

zawory antyskażeniowe BA

Zawory hydrantowe mosiężne wewnętrzne o średnicy 25 mm umieszczone w typowych szafkach hydrantowych . Szafki zaopatrzyć w węże półsztywne oraz prądownice

1.1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE.

Główne rurociągi rozprowadzające wody zimnej prowadzić należy w ścianie w bruździe ze spadkiem min 0,3 % Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Rurociągi, których nie można prowadzić w bruzdach, należy obudować płytami gipsowo kartonowymi.. Przewody izolować otuliną z pianki poliuretanowej. Minimalna grubość warstwy izolacyjnej dla przewodów zimnej wody prowadzonych w bruzdach ściennych wynosi 13 mm. Ciepłą wodę użytkową z podgrzewacza pojemnościowego doprowadza się do poszczególnych punktów poboru. Rurociągi prowadzić równolegle do przewodów zimnej wody. Wszystkie przewody ciepłej wody zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej. 

1.1.4.ODBIÓR ROBÓT
1.1.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

1.1.4.2. Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną w bruzdach ściennych, na ścianach. Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:

· sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 

· sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

· sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

· sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",

· badanie szczelności instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:

· przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,

· bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.

Badanie szczelności instalacji wodociągowej 

Próbę szczelności należy poprzedzić napełnieniem instalacji wodą 

Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag:

· Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.

· Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.

· Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach.

· Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. 

· Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną raz wodą o temperaturze 550C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić nie wydłużek, punktów stałych i przesuwnych na ciśnienie wodociągowe.

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacja musi być wypłukana w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych, a zwłaszcza pozostałości topnika w miejscach połączeń lutowanych. Instalację należy płukać wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu po całkowitym otwarciu wszystkich zaworów czerpalnych i usunięciu korków zaślepiających.

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

1.1.4.3. Odbiory końcowe.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to wykonać w następujący sposób:

· Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej.

· Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza 1 minuty.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:

· czy użyto właściwych materiałów i elementów,

· prawidłowość wykonania połączeń,

· wielkość spadków przewodów,

· prawidłowość ustawienia armatury,

· prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,

· wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:

· dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,

· dziennik budowy i książkę obmiarów,

· protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",

· protokoły wykonanych prób i badań,

· świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

· instrukcje obsługi.

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

1.1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie:

· Dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

· "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

· Norm Polskich:

· PN-81/B-10800 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

1.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA 
1.2.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej 
1.2.2. MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:

Przewody kanalizacyjne

Piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń z rur PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem gumowym np. firmy WAWIN BUK

Miski ustępowe typu „kompakt” białe, typu „Cersanit” lub równoważne.

Miski ustępowe dla niepełnosprawnych

Umywalki pojedyncze porcelanowe wg PN-79/B-12634, z syfonem gruszkowym  

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem 

Kratki ściekowe

Pisuar w tym samym rodzaju co umywalka i kompakt
1.2.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE
Przed rozpoczęciem instalowania nowych odcinków kanalizacji podposadzkowej odkryć należy najpierw istniejącą w celu określenia wysokości poziomu na wyjściu kanalizacji z budynku. Ułożyć nową kanalizację przy zachowaniu minimalnych spadków określonych powyżej, oraz minimalne przykrycie od góry rury 35 cm.
Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PVC. Połączenia rur należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-200, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy przejściach pionów przez przegrody budowlane należy umieścić je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 

Poszczególne piony i podejścia należy prowadzić w bruzdach ściennych, a przewody  prowadzone po ścianach zabudować płytą GK. Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Mocować należy w dwóch punktach na jednej kondygnacji:

· punkt stały pod stropem

· punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji.

Odpowietrzenie pionów poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach, natomiast przy dłuższych podejściach należy montować zawory odpowietrzające np. DURGO
Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym spadkiem 2 - 2,5 %. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 450. Dopuszczalne odchylenie od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym mogą wynosić (10%.

Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów:

· ze stali nierdzewnej dla kanalizacji technologicznej

· z tworzywa sztucznego dla kanalizacji sanitarnej 

Wysokość ustawienia przyborów mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna wynosić:

· umywalki - 0,75-0,80 m,

· zlewozmywaki - 0,80-0,90 m,

Przybory mocowane do ścian, tj. umywalki, zlewozmywaki, jak również miski ustępowe do posadzki zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 

Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników.

1.2.4. ODBIÓR ROBÓT

1.2.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 1.2.4.2. Odbiory międzyoperacyjne.

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną pod posadzką. Powinien on być przeprowadzony przed położeniem posadzki.

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:

· sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 

· sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

· sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

· sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",

· badanie szczelności instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:

· przebieg tras kanalizacyjnych,

· szczelność połączeń kanalizacyjnych,

· sposób prowadzenia przewodów,

· lokalizacja podejść pod przybory sanitarne.

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.                                                                    

1.2.4.3. Odbiory końcowe

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy to wykonać w następujący sposób:

· podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

· kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.                                                                               

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:

· czy użyto właściwych materiałów i elementów,

· prawidłowość wykonania połączeń,

· wielkość spadków przewodów,

· prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne,

· prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

· prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami,

· prawidłowość ustawienia armatury,

· prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych

· wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:

  -       dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

          dokonanymi w czasie budowy,

  -       dziennik budowy i książkę obmiarów,

  -       protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",

  -       protokoły wykonanych prób szczelności,

  -       świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

          odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania 

          w budownictwie,

  -      instrukcje obsługi.

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.
















PAGE  
2

