ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW
„BEMARK”

WYDZIAŁ PROJEKTOWANIA

68-300 LUBSKO, UL. BUDOWLANYCH 4, TEL. 511974726
SUPLEMENT Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012R. do
PROJEKT BUDOWLANY  BUDOWA PRZYSZKOLNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. 1000-LECIA W MAŁOMICACH

Adres:  m. Małomice
              Dz. Nr 394/22
Inwestor:  GMINA MAŁOMICE

                   PL. KONSTYTUCJI 3  MAJA 1
Autor opracowania:

CZĘŚĆ ROBOTY DROGOWE 

Lubsko. Wrzesień 2012 r.

W projekcie budowlanym  dokonuje się następujących zmian:
1. W Części   KOSTORYS ŚLEPY
1a. Kosztorys ślepy  Pozycja LP.  2 PODBUDOWA  

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość 
	Cena zł
	Wartość (5 x 6) zł 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	PODBUDOWA .

	10

d.2
	KSNR  6 0114-01
	Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie o gr. 10 cm.
	m2
	474.700
	
	

	11

d.2
	KSNR  6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanych gr. 15 cm. 
	m2
	474.700
	
	

	12

d.2
	KSNR  6 0113-04
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 
	m2
	474.700
	
	

	13

d.2
	KNR 2-31 0313-05
	Nawierzchni syntetyczna z EPDM grubości 12mm wraz z warstwą amortyzacyjną SBR  grubości 38mm – o grub. 2cm -  pod nawierzchnią  do 1,5 m  wysokości 
	m2
	474.700
	
	

	14
d.2
	KNR 2-31 0313-06
	Nawierzchni syntetyczna z EPDM grubości 12mm wraz z warstwą amortyzacyjną  z SBR o grubości 38mm – za każdy dalszy 1 cm grub. pod  nawierzchnię  do wysokości  1,5 m. Krotność = 3
	m2
	474.700
	
	


Kosztorys ślepy Pozycja LP. 3 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, CHODNIKI,
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość 
	Cena zł
	Wartość (5 x 6) zł 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, CHODNIKI, 

	17

d.3
	KSNR 6 0404-01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	317.800
	
	

	18

d.3
	KSNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	10.000
	
	

	19

d.3
	KSNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające  o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	10.000
	
	

	20

d.3
	KSNR 6 0502-02
	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm. Na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  KOLOR CZERWONY   
	m
	12.500
	
	


1b.   Tabela pn.  „ZESTAWIENIE KOSZTÓW URZĄDZEŃ PROJEKTOWANYCH NA PLACU ZABAW DLA DZIECI W MAŁOMICACH ”  zmienia się  na następującą:

CENNY NETTO Z MONTAŻEM 

	L.P. 
	RODZAJ ROBÓT
	WARTOŚĆ

	1.
	3.
	7.

	
	
	

	  1.
	Konstrukcja linowa-piramida
	

	  2.
	Zestaw zabawowy o  wysokości podestu  minimum  100 cm.
	

	  3.
	Zestaw zabawowy  o  wysokości podestu   180-195  cm.
	

	  4.
	Równoważnia
	

	  5.
	Zestaw zręcznościowy.
	

	  6.
	Huśtawka podwójna.
	

	  7.
	Drążki do akrobacji
	

	  8.
	Skałka wspinaczkowa w preferowanym kształcie słonia.
	

	  9.
	ławki drewniane z oparciem o konstrukcji metalowej – 4 szt
	

	10.
	metalowe kosze na śmieci – 4 szt.
	

	11.
	wieszak na odzież – 1 szt.
	

	12. 
	RAZEM KOSZTY
	

	13. 
	VAT 23%

OGÓŁEM
	


2. W  Części  „CZĘŚĆ RYSUNKOWA”  

2a.  RYSUNEK NR 1.3.B  PLAN SYTUACYJNY – RZUT  USTAWIENIA  Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bezpiecznych nawierzchni   oznaczonych  na rysunku:  cyfrą 1 o pow.   32,8m2, cyfrą 3 o pow. 67,2m2. Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przedmiotowej zmiany w rysunkach: RYSUNEK NR:  1 – PLAN SYTUACYJNY, RYSUNEK NR:  1.3A  - KOLORYSTYKA, RYSUNEK NR 3.2 – PRZEKROJE POPRZECZNE.  

2b. RYSUNEK NR 3.2  PRZEKROJE POPRZECZNE  obrazujące rzędne wykonania  elementów ukształtowania terenów zielonych TRAWA – FORMY SCHODOWE  Zamawiający informuje,  iż formy te należy wykonać przy zachowaniu naturalnego spadku terenu  <= 30%  z pominięciem formy schodowej. 

